## КСС-СВО-АСФАЛТ
Образец № 4.2
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”
Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново
Фаза: Работен проект
Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка
N | име | мярка | количество | ед.цена /лева без ДДС/ | стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Рязане на асфалтова настилка | m | 12
2 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 4.8
3 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 10 см. | m2 | 4.8
4 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 1.68
5 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 1.68
6 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 2
7 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 2
8 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 4.9
9 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 0.55
10 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 0.61
11 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 1.16
12 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 1.16
13 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 6.06
14 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 6.06
15 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 2.366
16 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 2.366
17 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 1.2
18 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 4.85
19 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 6.05
МОНТАЖНИ РАБОТИ
20 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп | m | 6
21 | Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32 | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4" | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4" | бр. | 3
25 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 6
26 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 6
27 | Дезинфекция на водопровода | m | 6
28 | Изпитване на водопровода | m | 6
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 1 БР. СВО/
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 161 БР. СВО/
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:

## КСС-СВО-ТРОШЕНОКАМЕННА
Образец № 4.2
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”
Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново
Фаза: Работен проект
Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка
N | име | мярка | количество | ед.цена /лева без ДДС/ | стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 6.64
2 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 0.74
3 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 0.82
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 1.56
5 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 1.56
6 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 8.2
7 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 8.2
8 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 1.2
9 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 7.01
10 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 8.21
МОНТАЖНИ РАБОТИ
11 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп | m | 6
12 | Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32 | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4" | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4" | бр. | 3
16 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 6
17 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 6
18 | Дезинфекция на водопровода | m | 6
19 | Изпитване на водопровода | m | 6
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 1 БР. СВО/
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 108 БР. СВО/
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:

## ф160
Образец № 4.2
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”
Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново
Фаза: Работен проект
Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=648,45 m,
N | име | мярка | ф160 | количество | ед.цена /лева без ДДС/ | стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Рязане на асфалтова настилка | m | 1241.7 | 1241.7
2 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 496.68 | 496.68
3 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 10 см. | m2 | 496.68 | 496.68
4 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 173.838 | 173.838
5 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 173.838 | 173.838
6 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 50 | 50
7 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 50 | 50
8 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 214.9 | 214.9
9 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 23.88 | 23.88
10 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 443.45 | 443.45
11 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 467.33 | 467.33
12 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 467.33 | 467.33
13 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 682.23 | 682.23
14 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 682.23 | 682.23
15 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 228.656 | 228.656
16 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 228.656 | 228.656
17 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 199.66 | 199.66
18 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 469.53 | 469.53
19 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 669.19 | 669.19
20 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 13 | 13
21 | Водочерпене с помпа | мсм | 4 | 4
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2 | 2
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп | m | 648.45 | 648.45
3 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 24 | 0
4 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1 | 1
5 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
6 | Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП | бр. | 5 | 5
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 160/160 , ПЕВП | бр. | 2 | 2
8 | Доставка и монтаж на намалител гладък 160/90 | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110 | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на намалител гладък 160/140 | бр. | 1 | 1
11 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 160ПЕВП | бр. | 2 | 2
12 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 2 | 2
13 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 160 ПЕВП | бр. | 2 | 2
14 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 6 | 6
15 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 150, комплект | бр. | 5 | 5
16 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 11 | 11
17 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 160 ПЕВП | бр. | 11 | 11
18 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 11 | 11
19 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 150 | бр. | 11 | 11
20 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 1 | 1
21 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 150 | бр. | 1 | 1
22 | Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 ,PN10 | бр. | 1 | 1
23 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 648.45 | 648.45
24 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 648.45 | 648.45
25 | Дезинфекция на водопровода | m | 648.45 | 648.45
26 | Изпитване на водопровода | m | 648.45 | 648.45
27 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 11 | 11
28 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 6 | 6
29 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 12 | 12
30 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 1296.9 | 1296.9
31 | Преминаване под дере-тип 1- /съгласно техн. Спесификация и детайли/ | бр. | 1 | 1
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:

## ф140
Образец № 4.2
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”
Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново
Фаза: Работен проект
Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 140 мм, обща дължина L=1164,41 m,
N | име | мярка | ф140 | количество | ед.цена /лева без ДДС/ | стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Рязане на асфалтова настилка | m | 2212.65 | 2212.65
2 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 | 885.06 | 885.06
3 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 10 см. | m2 | 885.06 | 885.06
4 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 309.771 | 309.771
5 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 309.771 | 309.771
6 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 156 | 156
7 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 156 | 156
8 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 | 376.31 | 376.31
9 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 41.81 | 41.81
10 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен | m3 | 776.51 | 776.51
11 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 818.32 | 818.32
12 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 818.32 | 818.32
13 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 1194.63 | 1194.63
14 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 1194.63 | 1194.63
15 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 414.345 | 414.345
16 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 414.345 | 414.345
17 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 345.38 | 345.38
18 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 831.34 | 831.34
19 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 1176.72 | 1176.72
20 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 23 | 23
21 | Водочерпене с помпа | мсм | 4 | 4
22 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 4 | 4
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 10 | 10
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 140, PN 10, в изкоп |  | 1164.41 | 1164.41
3 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 73 | 73
4 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 5 | 5
5 | Доставка и монтаж на тройник фланшов 125/80 | бр. | 5 | 5
6 | Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90 , ПЕВП | бр. | 11 | 11
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 140/140 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
8 | Доставка и монтаж на намалител гладък 140/90 | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 140 ПЕВП | бр. | 2 | 2
10 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
11 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ⁰ , ф 140 ПЕВП | бр. | 1 | 1
12 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
13 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 17 | 17
14 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 125, комплект | бр. | 1 | 1
15 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 24 | 24
16 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 140 ПЕВП | бр. | 14 | 14
17 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 24 | 24
18 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 125 | бр. | 14 | 14
19 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 2 | 2
20 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация | бр. | 3 | 3
21 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 1164.41 | 1164.41
22 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 1164.41 | 1164.41
23 | Дезинфекция на водопровода | m | 1164.41 | 1164.41
24 | Изпитване на водопровода | m | 1164.41 | 1164.41
25 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 17 | 17
26 | Направа на временни мостчета над изкопа | бр. | 2 | 2
27 | Временни пътни знаци монтаж-демонтаж | бр. | 18 | 18
28 | Монтаж-демонтаж временни ограждения | m | 2328.82 | 2328.82
29 | Преминаване под дере-тип 2- /съгласно техн. Спесификация и детайли/ | бр. | 1 | 1
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:

## KSS-СИСТЕМА КОНТРОЛ
Образец № 4.2
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”
Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново
Част :В и К
Фаза: Работен проект
Количествено-стойностна сметка - Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток
N | име | мярка | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спесификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа | бр. пунктове за наблюдение и контрол | 6
2 | Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спесификация | бр. | 6
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:

## ДЪЛЖИНИ-Ф160
Образец № 4.2
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”
Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново
Част :В и К
Фаза: Работен проект
ДЪЛЖИНИ DN160
Главен клон / ос | Дължина на участък [m] | Име на начален възел | Име на краен възел | Тръба - номинален диаметър [mm]
Гл кл1 | 70.17 | H1 | H2 | 160
Гл кл1 | 64.81 | H2 | H3 | 160
Гл кл1 | 72.96 | H3 | H4 | 160
Гл кл1 | 180.08 | H4 | H5 | 160
Всичко за Гл.клон1 | 388.02
Гл кл2 | 60.58 | H5 | H26 | 160
Гл кл2 | 11.65 | H26 | H27 | 160
Гл кл2 | 9.22 | H27 | H28 | 160
Гл кл2 | 6.73 | H28 | H29 | 160
Гл кл2 | 113.95 | H29 | H30 | 160
Гл кл2 | 58.3 | H30 | H31 | 160
Всичко за Гл.клон2 | 260.43
Всичко | 648.45

## ДЪЛЖИНИ Ф140
Образец № 4.2
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”
Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново
Част :В и К
Фаза: Работен проект
ДЪЛЖИНИ DN140
Главен клон / ос | Дължина на участък [m] | Име на начален възел | Име на краен възел | Тръба - номинален диаметър [mm]
Гл кл1 | 69.08 | H5 | H6 | 140
Гл кл1 | 76.22 | H6 | H7 | 140
Гл кл1 | 60.34 | H7 | H8 | 140
Гл кл1 | 51.18 | H8 | H9 | 140
Гл кл1 | 79.9 | H9 | H10 | 140
Гл кл1 | 44.45 | H10 | H11 | 140
Гл кл1 | 128.97 | H11 | H12 | 140
Гл кл1 | 41.71 | H12 | H13 | 140
Гл кл1 | 29.16 | H13 | H14 | 140
Гл кл1 | 41.57 | H14 | H15 | 140
Гл кл1 | 28.36 | H15 | H16 | 140
Гл кл1 | 93.22 | H16 | H17 | 140
Гл кл1 | 8.03 | H17 | H18 | 140
Гл кл1 | 126.45 | H18 | H19 | 140
Гл кл1 | 29.95 | H19 | H20 | 140
Гл кл1 | 62.11 | H20 | H21 | 140
Гл кл1 | 69.41 | H21 | H22 | 140
Гл кл1 | 66.21 | H22 | H23 | 140
Гл кл1 | 36.85 | H23 | H24 | 140
Гл кл1 | 21.24 | H24 | H25 | 140
ВСИЧКО: | 1164.41